项目服务内容
	项目名称
	[bookmark: _Hlk91280250][bookmark: _Hlk91278460]温州医科大学附属眼视光医院60个HS血液样本的全外显子建库测序分析

	服务要求

	序号
	摘要
	内容

	1
	DNA提取
	从外周血样本中提取DNA

	2
	建库分析
	建库类型：安捷伦V6全外显子文库；测序平台/策略：NoveSeq/PE150。每个样品产生不低于12 Gb raw data的95%，总测序量不低于720 Gb raw data，平均Q30≥80%，并完成规定的生物信息分析内容（详见序号3）。

	3
	生物信息分析内容
	1)数据处理；2)比对及质控；3)SNP检测及注释；4)InDel检测及注释；5)SNP以及InDel差异分析；6)SV检测及注释；7)融合基因分析；8)变异全局总览。
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