项目服务内容

| 项目名称 |  | 温州医科大学附属眼视光医院60个HS血液样本的全外显子建库测序分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 序号 | 摘要 |  | 内容 |
| 1 | DNA提取 |  | 从外周血样本中提取DNA |
| 2 | 建库分析 |  | 建库类型：安捷伦V6全外显子文库；测序平台/策略：NoveSeq/PE150。每个样品产生不低于12 Gb raw data的95%，总测序量不低于720 Gb raw data，平均Q30≥80%，并完成规定的生物信息分析内容（详见序号3）。 |
| 3 | 生物信息分析内容 |  | 1)数据处理；2)比对及质控；3)SNP检测及注释；4)InDel检测及注释；5)SNP以及InDel差异分析；6)SV检测及注释；7)融合基因分析；8)变异全局总览。 |