项目服务内容
	项目名称：科研委托检测服务

	服务要求

	序号
	摘要
	内容

	1
	适用范围
	适用于鉴定眼部感染的细菌和真菌接种培养的菌落。

	2
	检测技术
	 初次鉴定使用靶向测序技术，以16S和ITS扩增子测序为基础，对微生物样本进行测序，使用伯乐PCR扩增仪和ABI3500测序仪，检测流程参考美国CLSI指南。初次鉴定后，若无法鉴定到种，则进行下一步沟通，考虑重新设计引物再次鉴定，或者使用全基因组测序再次鉴定，其中全基因组测序使Illumina NovaSeq6000进行测序。

	3
	检测范围
	使用靶向鉴定｜全基因组测序技术，鉴定细菌、真菌，pe150，数据质量q30＞90％，q30＞85％，数据量可以根据菌落及客户需求制定。
报告内含有该标本检出序列数、所检测病原范围、检测方法及检测技术说明，并注明检测方法的局限性、检测灵敏度。
[bookmark: _GoBack]报告提供检出的病原体耐药基因信息，病原微生物耐药基因参考数据范围》2000种。

	4
	检测意义
	对眼部感染的真菌和细菌接种培养后的菌落进行鉴定。

	5
	检测报告发布时间为
	收到样本后5-7个工作日内需出报告。

	6
	技术要求
	满足靶向测序的检测，提供满足方法学的仪器型号，全基因组测序具备生信分析能力，提供证明。

	7
	物流方案及应急服务方案
	提供全程冷链物流车辆，提供区域精准中心实验室物流服务方案及线路；提供外送检验标本服务方案相关服务承诺（分医院外送标本及外院送本院标本），包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间；提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明；提供物流和检验报告应急预案



