项目服务内容

| 项目名称：科研委托检测服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |
| 序号 | 摘要 | 内容 |
| 1 | 适用范围 | 适用于鉴定眼部感染的细菌和真菌接种培养的菌落。 |
| 2 | 检测技术 | 初次鉴定使用靶向测序技术，以16S和ITS扩增子测序为基础，对微生物样本进行测序，使用伯乐PCR扩增仪和ABI3500测序仪，检测流程参考美国CLSI指南。初次鉴定后，若无法鉴定到种，则进行下一步沟通，考虑重新设计引物再次鉴定，或者使用全基因组测序再次鉴定，其中全基因组测序使Illumina NovaSeq6000进行测序。 |
| 3 | 检测范围 | 使用靶向鉴定｜全基因组测序技术，鉴定细菌、真菌，pe150，数据质量q30＞90％，q30＞85％，数据量可以根据菌落及客户需求制定。 报告内含有该标本检出序列数、所检测病原范围、检测方法及检测技术说明，并注明检测方法的局限性、检测灵敏度。 报告提供检出的病原体耐药基因信息，病原微生物耐药基因参考数据范围》2000种。 |
| 4 | 检测意义 | 对眼部感染的真菌和细菌接种培养后的菌落进行鉴定。 |
| 5 | 检测报告发布时间为 | 收到样本后5-7个工作日内需出报告。 |
| 6 | 技术要求 | 满足靶向测序的检测，提供满足方法学的仪器型号，全基因组测序具备生信分析能力，提供证明。 |
| 7 | 物流方案及应急服务方案 | 提供全程冷链物流车辆，提供区域精准中心实验室物流服务方案及线路；提供外送检验标本服务方案相关服务承诺（分医院外送标本及外院送本院标本），包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间；提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明；提供物流和检验报告应急预案 |