## Sheet1
2023年温州医科大学附属眼视光医院部分医用耗材议价采购需求一览表
分类 | 目录编号 | 目录名称 | 需求描述 | 备注（照片需拍摄外包装、所有内容物的各个面） | 年预估采购量 （最小单位） | 单位 | 拟成交供应商数量
手术耗材1 | A01 | 硅油 | 1.用于严重的视网膜脱离的眼内填充。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码且采购类别属于自行采购，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 1200 | 支 | 不多于2家
| A02 | 青光眼引流阀 | 1.适用于控制青光眼眼压及排泄眼内房水用。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 27 | 个 | 不多于2家
| A03 | 可吸收接骨板 | 1.用于眶底修复；各种型号规格。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 20 | 个 | 不多于2家
| A04 | 颅颌面填充假体 | 1.适用于眼鼻相关外科手术中颅颌面非受力部位的充填与修复。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 30 | 个 | 不多于2家
| A05 | 角膜环钻 | 1.适用于受体病变角膜切除和供体角膜的切割。 2.报价须包含受体角膜环钻和供体角膜环钻的各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 100 | 个 | 不多于2家
| A06 | 一次性使用刀（钻）头 | 1.用于眼鼻相关外科手术，在手术中提供磨、削作用，可连接鼻咽喉吸切器，具有注水功能，注水流量可调，冲水与马达同步或持续冲水。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片 | 400 | 个 | 不多于2家
| A07 | 有晶体眼后房屈光型人工晶体 | 1.适合用于有晶状体眼的治疗，矫正或降低一定范围内的近视。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 | 联合评审 提供彩页、说明书、照片 | 300 | 片 | 1家
| A08 | 有晶体眼后房散光屈光型人工晶体 | 适合用于有晶状体眼的治疗，矫正或降低一定范围内的近视及散光。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 |  |  | 片 | 1家
| A09 | 加速交联治疗工具包 | 与KXL紫外线照射系统配合使用，用于预防和治疗圆锥角膜和准分子屈光手术后的角膜扩张。 | 提供彩页、说明书、照片 | 60 | 张 | 1家
| A10 | 一次性23G套管针 | 1.用于玻璃体切除术中做手术切口。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片，由供应商自行确定产品试用的必要性，如需试用自行联系医院国资处后申请。 | 1000 | 套 | 1家
| A11 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 1.用于支撑眼球、阻止眼球萎缩、杜绝硅油乳化、维持眼压。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供彩页、说明书、照片 | 30 | 个 | 1家
手术耗材2 | B01 | 飞秒激光角膜治疗包-1 | 1.适用于Carl Zeiss VisuMax飞秒激光角膜治疗仪，用于角膜切除手术。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 注明包内容物、提供彩页、说明书、照片 | 9000 | 个 | 1家
| B02 | 飞秒激光角膜治疗包-2 | 1.适用于Intralase iFS飞秒激光角膜治疗仪，用于角膜切除手术。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 注明包内容物、提供彩页、说明书、照片 | 300 | 个 | 1家
| B03 | 飞秒激光角膜治疗包-3 | 1.适用于FEMTO LDV飞秒激光角膜治疗仪，用于角膜切除手术。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 注明包内容物、提供彩页、说明书、照片 | 900 | 个 | 1家
| B04 | 飞秒激光白内障患者治疗包-1 | 1.适用于LENSAR LLS-fs 3D飞秒激光白内障治疗仪，用于固定患者眼部，确保激光脉冲的目标位置。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 注明包内容物、提供彩页、说明书、照片 | 1000 | 个 | 1家
| B05 | 飞秒激光白内障患者治疗包-2 | 1.适用于Lensx飞秒激光白内障治疗仪配合使用，用于固定患者眼部，确保激光脉冲的目标位置。 2.报价须包含各种规格，各种型号. 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 注明包内容物、提供彩页、说明书、照片 | 250 | 套 | 1家
检验耗材 | C01 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.法方向适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中梅毒螺旋体抗体。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 联合评审 提供彩页、说明书、照片 | 12000 | 人份 | 1家
| C02 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 12000 | 人份 | 1家
| C03 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中丙型肝炎病毒IgG抗体（HCV IgG）。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 10000 | 人份 | 1家
| C04 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C05 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C06 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C07 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C08 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.适用于HB-500E全自动酶联免疫分析仪，用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C09 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中梅毒螺旋体抗体。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 联合评审 提供彩页、说明书、照片 | 12000 | 人份 | 1家
| C10 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 12000 | 人份 | 1家
| C11 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中丙型肝炎病毒IgG抗体（HCV IgG）。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 10000 | 人份 | 1家
| C12 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C13 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C14 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C15 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C16 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 1.适用于Autolumo A2000 Plus设备，用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8000 | 人份 | 1家
| C17 | D-二聚体定量测定试剂盒 | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于人血浆中D-二聚体（交联纤维蛋白降解产物）的定量测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 联合评审 提供彩页、说明书、照片 | 60 | 盒 | 1家
| C18 | 比色杯 | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型。 2.各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 80 | 盒 | 1家
| C19 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于人血浆中凝血酶原时间的测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 35 | 盒 | 1家
| C20 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于人血浆中活化部分凝血活酶时间的测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 15 | 盒 | 1家
| C21 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于人纤维蛋白原的测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 35 | 盒 | 1家
| C22 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于人血浆中凝血酶时间的定量测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 80 | 盒 | 1家
| C23 | 凝血质控品（正常值） | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于凝血常规四项（PT、APTT、FIB、TT）测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 3 | 盒 | 1家
| C24 | 凝血质控品（异常值） | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型,用于凝血常规四项（PT、APTT、FIB、TT）测定。 2.报价须包含各种规格。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 3 | 盒 | 1家
| C25 | 血浆凝固仪用清洗液 | 1.适用于希森美康CS5100机型。 2.各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 8 | 箱 | 1家
| C26 | 清洗液 | 1.适用于希森美康CS2400、5100机型。 2.各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 |  | 200 | 瓶 | 1家
其他耗材 | D01 | 乳胶非灭菌检查手套 | 1.无粉；麻面。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供样品、彩页、说明书、照片 | 600000 | 只 | 不多于2家
| D02 | 灭菌手术手套 | 1.无粉。 2.报价须包含各种规格，各种型号。 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供样品、彩页、说明书、照片 | 150000 | 双 | 不多于2家
| D03 | 医用冷敷眼罩/雾化眼罩 | 1.用于输送氧气或药物至眼病进行治疗 2.报价须包含各种规格 3.有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。 | 提供样品、彩页、说明书、照片 | 11000 | 个 | 不多于2家